第3章分部分项工程施工方法及技术措施

一、单项选择题

1、工程质量验收中，桩基础工程属于(    )。

A、分部工程  B、子分部工程  c、分项工程  D、检验批

2、工程质量验收中，地下防水工程属于(  )。

A、分部工程  B、子分部工程  c、分项工程  D、检验批

3、工程质量验收中，钢结构工程属于(    )。

A、分部工程  B、子分部工程  C、分项工程  D、检验批

4、工程质量验收中，砖砌体工程属于(    )。

A、分部工程  B、子分部工程  c、分项工程  D、检验批

5、工程质量验收中，地面工程属于(    )。

A、分部工程  B、子分部工程  C、分项工程  D、检验批

6、下列各项中，不属于土方工程的是(    )。

A、基坑排水  B、基坑降水  C、地下室外防水施工  D、土钉墙施工

7、(    )不属于土方工程施工的主要准各工作。

A、施工机具、设备准备  B、施工材料准备

c、施工现场准备  D、技术准备

8、土方工程施工前，(    )应向施工单位提供当地实测地形图、原有管线或建筑物

竣工图等。

A、建设单位  B、勘察单位  c、设计单位  D、测绘单位

9、土方工程施工前，(    )应向施工单位提供工程地质及水文地质资料。

A、建设单位  B、勘察单位  c、设计单位  D、测绘单位

10、(  )不属于土方工程的技术准备工作。

A、编制施工组织设计或施工方案

B、设置平面控制桩和水准点    。

C、计算土方工程工程量

D、向工人进行技术、质量、安全施工技术交底工作

11、某基坑底面边长2m，上口边长4m，基坑开挖深度2m，该基坑开挖土方量为(    )。

A、18    B、18．7    C、19．8    D、20

12、某基坑底面边长3m，上口边长5m，基坑开挖深度3m，该基坑开挖土方量为(    )。

A、48    B、49    C、50    D、51

13、基坑开挖一般采用(  )。

A、正铲挖土机  B、反铲挖土机  c、拉铲挖土机  D、抓铲挖土机

14、正铲挖土机的工作特点是(  )。

  A、前进向上，强制切土  B、前进向上，自重切土

  C、后退向下，强制切土  D、后退向下，自重切土

  15、反铲挖土机的工作特点是(    )。    ‘

  A、前进向上，强制切土  B、前进向上，自重切土

  C、后退向下，强制切土  D、后退向下，自重切土

  16、土方开挖应遵循的原则中，错误的是(    )。

  A、开槽支撑  B、先挖后撑  c、分层开挖  D、严禁超挖

  17、土方开挖应遵循的原则中，错误的是(  )。

  A、开槽支撑  B、先撑后挖  c、分段开挖  D、严禁超挖

  18、以下土钉的施工方法中，正确的是(    )。

  A、钻孔后植入土钉钢筋再注浆  B、压入土钉钢筋后再注浆

  c、冲孔后植入土钉钢筋再注浆  D、挖孔后植入土钉钢筋再注浆

  19、基坑开挖到离基底标高(    )左右时，应用水准仪抄平。

  A、0．3m    B、0．5m    C、0．8m    D、1．0没

  20、钎探的方法是将一定长度的钢钎打入土层内，根据(    )问接判断地基土质。

  A、锤击一次的入土深度  B、平均每锤击一次的入土深度

  C、打入一定深度的锤击次数  D、锤击的阻力大小

  2l、基坑验槽的主要目的是(  )。

  A、检查地基是否与勘察结果一致

  B、检查地基是否与设计资料相符合

  C、检查地基是否与施工组织设计要求一致

  D、检查地基是否符合验收规范的要求

  22、填土碾压法主要用于(    )施工。

  A、小面积填土  B、大面积填土  c、基坑回填土  D、高等级公路路基填筑

  23、夯实法主要用于(    )施工。

  A、小面积填土  B、大面积填土  c、填筑质量要求高的填土

  D、高等级公路路基填筑

  24、建筑工程施工中，填土压实的密实度质量指标通常以(    )表示。

  A、压实度  B、压实系数  C、重力密度  D、最大干密度

  25、规范要求，地坪垫层以下基础底面标高以上的压实填土，压实系数应不小于(    )。

  A、O．90    B、O．94    C、0．96    D、0．97

  26、框架结构的填土部位，在地基主要持力层范围内，压实系数应不小于(    )。

  A、0．90    B、0．94    C、0。96    D、0．97

  27、框架结构的填土部位，在地基主要持力层范围以下，压实系数应不小于(    )。

  A、0．90    B、0．94    C、O．96    D、0．97

  28、下列各项中，(    )不属于土方工程质量通病。

  A、超挖  B、基底土扰动  c、填土不密实  D、基坑泡水

  29、打桩前的准备工作中不包括(    )。

A、平整场地  B、打试验桩  c、桩基础动测  D、确定打桩顺序

30、打预制桩宜采用(    )方案。

A、轻锤高击  B、轻锤低击  C、重锤高击  D、重锤低击

3l、泥浆护壁钻孔灌注桩施工的护筒，埋入粘土中的深度应不小于(    )。

A、0．5m    B、0．8m    C、1．0m    D、1．2m

32、泥浆护壁钻孔灌注桩施工中，端承桩的沉渣厚度宜控制在(    )以内。

A、30没m  B、50没m    C、100mm    D、300没m

33、泥浆护壁钻孔灌注桩施工中，摩擦桩的沉渣厚度宜控制在(    )以内。

A、30没m  B、50没m  C、l00mm  D、150没m

34、挖孔桩施工，当(    )时，应采用间隔开挖的方法施工。

A、桩的净距小于2倍桩径且小于2．5m

B、桩的中心距小于2倍桩径且小于2．5m

c、桩的净距小于2倍桩径且小于3．Om

D、桩的中心距小于2倍桩径且小于3．0m

35、挖孔桩施工，桩孔垂直度偏差不得超过(  )。

A、0．5％    B、1％    C、  1．5％    D、2％

36、挖孔桩施工，桩孔中心线平面位置偏差不宜超过(    )。

A、300mm    B、400mm    C、500mm    D、550mm

37、人工挖孔桩施工，桩孔开挖深度超过(    )时，应用专门设备向井下送风。

A、6m    B、8m    C、10m    D、12m

38、人工挖孑L桩施工，桩孔开挖深度超过10m时，应用专门设备向井下送风，风量不

宜小于(  )L／s。

A、10    B、15    C、20    D、25

39、人工挖孔灌注桩施工的护圈(护壁)应高出地面(    )瑚。

A、100～150    B、150～200    C、200～250    D、200～300

40、挖孔桩施工，孔内照明应用(    )V以下的安全电压。

A、36    B、24    C、12    D、6

4l、防水混凝土的水泥用量总量不宜少于(    )kg／m。。

A、260    B、280    C、300    D、320

42、防水混凝土在满足抗渗等级、强度等级及耐久性条件下，水泥用量不宜少于(    )

kg／m。。

A、260    B、280    C、300    D、320

43、防水混凝土的砂率宜为(    )％。

A、35～40    B、35～45    C、40～45    D、40～50

44、采用防水混凝土的地下室墙体水平施工缝应留在高出底板面上表面不小于(    )

眦的墙体上。

A、200    B、250    C、300    D、350

45、用于地下工程施工缝处的遇水膨胀止水条，应具有缓胀性能，其7d膨胀率不应大

于最终膨胀率的(  )％。

  A、50    B、55    C、60    D、65

  46、用于地下工程施工缝处的遇水膨胀止水条，最终膨胀率宜大于(    )％。

  A、100  B、150  C、200  D、220

47、钢筋冷拉时，应使钢筋拉应力(   )

A、小于屈服强度  B、超过屈服强度

强度

)。

c、小于但接近抗拉强度  D、超过抗拉

48、连续闪光焊适用于焊接(    )钢筋。

A、直径25mm以下的  B、直径25mm以上端面平整的    c、直径28mm以上的  D、

直径25mm以上端面不平整的

49、预热闪光焊适用于焊接(    )钢筋。

A、直径25mm以下的  B、直径25mm以上端面平整的

c、直径28mm以上的  D、直径25mm以上端面不平整的

50、闪光一预热一闪光焊适用于焊接(    )钢筋。

A、直径25mm以下的  B、直径25mm以上端面平整的

c、直径28mm以上的  D、直径25mm以上端面不平整的

51、电阻点焊适用于(    )。

A、墙柱竖向钢筋连接  B、墙柱斜向钢筋连接

C、钢筋网片交叉钢筋焊接  D、钢筋与钢板之间的连接

52、用于砌筑工程垂直运输的井架，高度15m以下设一道缆风绳，每增高(  )加设

一道。

A、5m    B、10m    C、15m    D、20m

53、适用于3／4砖墙的组砌方式是(    )。

A、全顺砌法  B、全丁砌法  C、一顺一丁  D、两平一侧

54、砌筑房屋基础应用(    )。

A、水泥砂浆  B、水泥混合砂浆  c、石灰砂浆  D、以上三种

55、砌体水平灰缝砂浆饱满度用(    )检查。

A、直尺  B、面积仪  C、百格网  D、百格板

56、下列材料中，(    )不是屋面保温材料。

A、泡沫混凝土  B、硬质聚氨酯泡沫塑料  c、粉煤灰混凝土  D、聚苯乙烯板

57、检验屋面找平层是否干燥的简易方法是将1 ㎡卷材铺在找平层上，静置(    )

后掀开检查，看是否有水印。

A、1～2    B、2～3    C、3～4    D、4～5

58、下列屋面卷材铺贴顺序中，错误的是(    )。

A、先低跨后高跨  B、大面积屋面由低到高

c、先贴排水集中部位  D、先贴卷材附加层

59、下列屋面卷材铺贴顺序中，错误的是(  )。

A、先高跨后低跨  B、大面积屋面由高到低

C、先贴排水集中部位  D、先贴卷材附加层

60、涂膜防水层厚度的检验方法为(    )和取样量测。

A、切割法  B、测微计法  C、超声波法  D、针测法

6l、墙面保温板黏贴时，每块保温板与基层面的总粘结面积为(    )。

A、不小于30％  B、不小于50％  C、不小于80％  D、100％

62、墙面抹灰需要采取加强措施的部位是(  )。    。

A、抹灰总厚度大于25mm时  B、抹灰总厚度大于或等于35mm时

c、阳角处  D、阴角处

63、铺贴陶瓷地面砖的砂浆厚度宜控制在(    )mm。

A、】5～20    B、20～25    C、25～30    D、30～35

二、多项选择题

1、土建工程可分为(  )共四个分部工程。

A、地基与基础  B、主体结构  c、门窗  D、建筑屋面  E、建筑装饰装修

2、建筑设备安装工程可分为(ABCE)和电梯共五个分部工程。

A、建筑给水、排水及采暖  B、建筑电气  c、智能建筑

D、弱电工程  E、通风与空调

3、基坑钎探的目的主要是用来检验(  )。

A、地基土每2m范围的土质是否均匀一致

B、地基土是否有过硬或过软的部位

c、地基土承载力是否过小

D、基底下是否有溶洞

E、基地下是否有墓穴

4、影响填土压实质量的主要因素是(    )。

A、压实功  B、土的含水量  c、铺土厚度  D、土的可松性  E、填土顺序

5、填土工程质量验收的主控项目是(    )。

A、标高  B、分层压实系数  C、回填土料

D、表面平整度  E、分层厚度及含水量

6、填土工程质量验收的一般项目是(  )。

A、标高  B、分层压实系数  c、回填土料  D、表面平整度  E、分层厚度及

含水量

7、土方开挖工程质量验收的主控项目是()。

A、标高  B、长度宽度  c、表面平整度  D、边坡  E、基底土性

8、土方开挖工程质量验收的一般项目是(  )。

A、标高  B、长度宽度  c、表面平整度  D、边坡  E、基底土性

9、泥浆护壁钻孔灌注桩施工中，护筒的作用是(  )。

A、保护孔口    B、固定桩孔位置  c、支承钻机  D、引导钻头方向    E、防止

 塌孔

  10、泥浆护壁钻孔灌注桩施工，使用泥浆的主要作用是(  )。

  A、防止塌孑L  B、带出钻碎的土渣  c、防止桩孔漏水  D、润滑钻机  E、增

  加土层粘性

  11、人工挖孔灌注桩不适用于(  )。

  A、软土  B、粘性土  c、地下水位较高时

  D、有可能发生流沙现象时  E、较硬土层

  12、地下室防水工程采用卷材防水时，其设计施工可以采用的方案是(  )。

  A、外防外贴方案  B、外防内贴方案  C、内防内贴方案

  D、内防外贴方案  E、内贴外涂方案

  13、钢筋冷拉的目的是(    )。

  A、调直钢筋  B、提高钢筋强度  c、提高钢筋塑性

  D、提高钢筋韧性  E、节约钢材

  14、电渣压力焊适用于(  )的连接。

  A、墙柱的竖向钢筋  B、梁水平钢筋  C、墙柱斜向钢筋  D、钢筋骨架的交叉

  钢筋  E、钢筋与钢板之问的T型连接

  15、“三一”砌砖法的三个“一”是指(  )。

  A、一把刀  B、一块砖  c、一铲灰  D、一挤揉  E、一条缝

  16、砌体工程施工质量总的要求是(  )。

  A、横平竖直  B、砂浆饱满  c、错缝搭接  D、强度合格  E、接槎可靠

  17、屋面卷材防水层的施工方法有(    )。

  A、冷粘法铺贴  B、热粘法铺贴  c、热熔法铺贴  D、自粘法铺贴  E、钉接

  固定法

  18、屋面涂膜防水层质量检验的主控项目是(  )。

  A、防水涂料和胎体增强材料  B、涂膜防水层

  c、涂膜防水层的厚度  D、涂膜防水层的外观质量

  E、涂膜防水层在天沟、檐沟、泛水、变形缝和水落口等处细部做法

  19、墙面保温用的聚苯乙烯板，其黏贴方法可以采用(  )。

  A、满黏法  B、空黏法  c、点黏法  D、条黏法  E白粘法

  20、塑钢门窗框上的锚固板与墙体的固定方法可以采用(  )。

  A、预埋件连接  B、焊接  c、燕尾铁脚连接  D、金属膨胀螺栓连接  E、射

  钉连接

  2 1、墙面抹灰需要采取加强措施的部位是(    )。

  A、阴角处  B、抹灰总厚度大于或等于35mm时  c、阳角处  D、不同基体材料

  交接处  E、抹灰面积较大处

  22、水泥砂浆地面起砂可能的原因是(    )。

  A、水泥过期，强度不够  B、水泥强度等级过高，收缩太大

  C、水灰比掌握不准  D、水泥砂浆搅拌不均匀

E、压光时间掌握不好

23、水泥砂浆地面空鼓可能的原因是(    )。

A、基层清理不干净

B、基层太干

c、基层涂刷水泥浆与水泥砂浆施工间隔时间过长

D、水泥等级过高收缩过大

E、压光时问掌握不好

三、判断题

1、土方边坡坡度用坡宽B与坡高H之比表示。(    )

2、土方开挖必须与设计工况一致。(    )

3、设计土方开挖的顺序、方法时，必须与施工单位确定的工况相一致。(    )

4、土钉墙的施工顺序是：基坑开挖与修坡一定位放线一挂钢筋网一安设土钉一喷射混

凝土。(    )

5、土钉墙的施工顺序是：基坑开挖与修坡一定位放线一挂钢筋网一喷射混凝土一安设

土钉。(    )

6、土钉墙的施工顺序是：基坑开挖与修坡一定位放线一安设土钉一挂钢筋网一喷射混

凝土。(    )

7、柱下独立基础的施工工艺顺序是：混凝土垫层施工一抄平放线一绑扎基础底板钢筋

一安装基础模板一安装柱插筋一浇筑混凝土一混凝土养护。(    )

8、柱下独立基础底部双向交叉钢筋安装时，应该将长向钢筋设置在下面，短向钢筋设

置在上面。(    )

9、筏型基础混凝土应一次连续浇筑完成。不留施工缝。(    )

10、打桩顺序不合理将会影响打桩速度和打桩质量。(    )

11、挖孔桩施工每日开工前必须监测井下有毒有害气体。(    )

12、地下防水的设计应遵循“防、排、截、堵”相结合的原则。(    )

13、防水混凝土主要包括普通防水混凝土和外加剂防水混凝土。(    )

14、普通防水混凝土的防水效果主要靠调整混凝土的配合比来实现。(    )

15、Bw橡胶止水条是遇水膨胀止水条。(    )

16、拆除砌筑脚手架时，可以由上而下逐层进行，也可以水平分段进行。(    )

17、砖墙砌体的施工工艺流程是：抄平一弹线一摆砌一立皮数杆一挂线砌筑一勾缝一

清理墙面。(    )

18、砖墙砌体的施工工艺流程是：抄平一弹线一立皮数杆一摆砌一挂线砌筑一勾缝一

清理墙面。(    )

19、砌块砌体施工时，小砌块应地面朝上，反砌于墙上。(    )

20、倒置式屋面的做法是防水层在上，保温层在下。(    )

21．倒置式屋面的做法是防水层在下，保温层在上。(  )

 22、屋面涂膜防水施工时，应待先涂的涂层干燥成膜后，方可涂后一遍的涂料。(    )

  23、墙面保温板应白下而上沿水平方向铺贴。(    )

  24、墙面保温板应自下而上沿竖向铺贴。(    )’

  25、固定铝合金门窗的连接件最好用不锈钢件。(    )

  26、固定铝合金门窗的连接件最好用钢制构件。(  )

  27、门窗框与墙体的缝隙应采用水泥砂浆填满。(    )

  28、门窗框与墙体的缝隙应采用矿棉或玻璃棉毡条分层填塞。(    )

  29、窗洞墙为砖砌体时，不得采用射钉固定窗框。(    )

  30、窗洞墙为砖砌体时，应采用射钉固定窗框。(    )

  31、墙面混合砂浆底层灰成七八成干时即可开始抹面层灰。(    )

  32、墙面混合砂浆底层灰干透后才可开始抹面层灰。(  )

  33、水刷石的施工工艺流程是：基层处理一湿润墙面一设置标筋一墙面抹底层、中层

  灰一弹线和粘分格条一抹水泥石子浆一洗刷一养护。(    )

  34、水刷石的施工工艺流程是：基层处理一湿润墙面一设置标筋一弹线和粘分格条一

  墙面抹底层、中层灰一抹水泥石予浆一洗刷一养护。(    )

  35、干粘石的施工工艺流程是：基层处理一湿润墙面一设置标筋一墙面抹底层、中层

  灰一弹线和粘分格条一抹面层砂浆一撒石子一修整拍平。(    )

  36、干粘石的施工工艺流程是：基层处理一湿润墙面一设置标筋一弹线和粘分格条一

  墙面抹底层、中层灰一抹面层砂浆一撒石子一修整拍平。(    )

  37、釉面瓷砖的施工流程是：弹线分格一选砖、浸砖一贴灰饼一镶贴一擦缝。(    )

  38、釉面瓷砖的施工流程是：贴灰饼一弹线分格一选砖、浸砖一镶贴一擦缝。(    )

  39、屋面涂膜防水施工时，应待先涂的涂层八成干后，方可涂后一遍的涂料。(  )

