广州城建职业学院课程单元设计

| 课题（项目） | 电动机正反转及控制电路 |  | 授课时间 | 年 月 日星期 第 节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课类/课序 | 理论 / 第 30 次课 |  | 授课地点 |  |
| 班级/小组 | 14机电一体化1、2班 |  | 单元学时 | 2 |
| 教学目的与要求： - 理解线电压，相电压，线电流，相电流的概念； - 掌握星形连接上述各参数的关系; - 掌握三角形连接上述各参数的关系。 |  |  |  |  |
| 能力（技能）目标： 1、会区别线电压，相电压，线电流，相电流； - 会运用星形连接，三角形连接上述各参数的关系。 |  | 知识目标： - 星形连接上述各参数的关系计算公式； - 三角形连接上述各参数的关系计算公式。 |  |  |
| 教学重点、难点与解决办法： 重点：星形连接上述各参数的关系计算公式；三角形连接上述各参数的关系计算公式。 难点：各参数的相位关系。 |  |  |  |  |
| 教学过程设计思路： 1、线电压，相电压，线电流，相电流的概念； 2、星形连接上述各参数的关系； 3、三角形连接上述各参数的关系。 |  |  |  |  |
| 参考资料与设备、工具和材料的配置： 多媒体教室、多媒体课件 |  |  |  |  |
| 课后作业布置： |  |  |  |  |
| 教学效果评价与改进措施： |  |  |  |  |
| 检查评价： 检查人： 年 月 日 |  |  |  |  |

单元内容教学组织

| 教学过程及时间分配 | 教 学 内 容 | 教学 方法 |
| --- | --- | --- |
| 课前组织检查 （约5分钟） | 1、点名、学生对号入座； 2、实验设备准备到位； 3、检查仪容仪表，提醒本实验相关注意事项。 |  |
| 明确教学目的与要求及相关理论知识回顾 （约10分钟） | 一、教学目的与要求： 1. 掌握三相负载作星形联接、三角形联接的方法， 验证这两种接法下线、相电压及线、相电流之间的关系。 2. 充分理解三相四线供电系统中中线的作用。 二、相关理论知识回顾： （提问形式让学生回答，记入平时分） | 启发 提问 |
| 老师形象、生动、幽默地讲课，同时设置启发性的问题让学生回答，并根据回答情况相应的给分，使得教学互动起来。 （约25分钟） | 一、原理图： | 形象、生动、幽默地讲课，将抽象的理论形象化，方便学生理解；重点内容加下划线，方便学生掌握；及时归纳和总结，方便学生复习。 |
| 老师形象、生动、幽默地讲课，同时设置启发性的问题让学生回答，并根据回答情况相应的给分，使得教学互动起来。 （约25分钟-第2节） | 二、教学内容： - 1. 三相负载星形联接（三相四线制供电） 按图23-1线路组接实验电路。即三相灯组负载经三相自耦调压器接通三相对称电源。将三相调压器的旋柄置于输出为0V的位置（即逆时针旋到底）。经指导教师检查合格后，方可开启实验台电源，然后调节调压器的输出，使输出的三相线电压为220V，并按下述内容完成各项实验，分别测量三相负载的线电压、相电压、线电流、相电流、中线电流、电源与负载中点间的电压。将所测得的数据记入表23-1中，并观察各相灯组亮暗的变化程度，特别要注意观察中线的作用。 表23-1 测量数据 实验内容 （负载情况）; 开灯盏数; 线电流（A）; 线电压（V）; 相电压（V）; 中线电流I0 (A); 中点电压UN0 (V). A 相; B 相; C 相; IA; IB; IC; UAB; UBC; UCA; UA0; UB0; UC0. Y0接平衡负载; 3; 3; 3. Y接平衡负载; 3; 3; 3. Y0接不平衡负载; 1; 2; 3. Y接不平衡负载; 1; 2; 3. Y0接B相断开; 1; 3. Y接B相断开; 1; 3. Y接B相短路; 1; 3. | 形象、生动、幽默地讲课，将抽象的理论形象化，方便学生理解；重点内容加下划线，方便学生掌握；及时归纳和总结，方便学生复习。 |
| 对本单元进行总结、同时对学生提出的问题进行解答 （约15分钟-第2节） | 1对本单元进行总结 2同时对学生提出的问题进行解答 | 归纳总结、师生互动思考、回答问题 |