广州城建职业学院课程单元设计

| 课题（项目） | 实验十三、安全用电 |  | 授课时间 | 年 月 日星期 第 节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课类/课序 | 实践 / 第 32 次课 |  | 授课地点 |  |
| 班级/小组 | 14机电一体化1、2班 |  | 单元学时 | 2 |
| 教学目的与要求： 了解安全用电的常识及防雷知识；掌握保护接零和保护接地的概念及其分析方法 能够对家用电器设备进行安全使用。 |  |  |  |  |
| 能力（技能）目标： 能够对家用电器设备进行安全使用。 |  | 知识目标： 了解安全用电的常识及防雷知识；掌握保护接零和保护接地的概念及其分析方法 |  |  |
| 教学重点、难点与解决办法： 重点：安全用电常识 难点：保护接零及保护接地概念的理解和掌握 |  |  |  |  |
| 教学过程设计思路： 安全用电 一、家庭安全用电 1．安全用电基本常识 （了解） 2．触电形式及其急救方法 （了解） 3．家庭安全用电 （了解） 二、接地和接零 1．工作接地 （理解和掌握） 2．保护接地 （理解和掌握） 3．保护接零 （理解和掌握） 4．重复接地的作用 （熟悉和了解） 5．漏电保护 （了解） 6．直接电击和间接电击的防护措施 （了解） 三、防雷保护 1．雷电的形成及雷击的形式 （了解） 2．防雷的重要意义 （了解） 3．防雷措施 （了解） 检测题 |  |  |  |  |
| 参考资料与设备、工具和材料的配置： 交流电压表、交流电流表、灯泡。 |  |  |  |  |
| 课后作业布置： 完成相应实验报告 |  |  |  |  |
| 教学效果评价与改进措施： |  |  |  |  |
| 检查评价： 检查人： 年 月 日 |  |  |  |  |

单元内容教学组织

| 教学过程及时间分配 | 教 学 内 容 | 教学 方法 |
| --- | --- | --- |
| 课前组织检查 （约5分钟） | 1、点名、学生对号入座； 2、实验设备准备到位； 3、检查仪容仪表，提醒本实验相关注意事项。 |  |
| 明确实验目的及相关理论知识回顾 （约10分钟） | 一、实验目的与要求： 1. 掌握三相负载作星形联接、三角形联接的方法， 验证这两种接法下线、相电压及线、相电流之间的关系。 2. 充分理解三相四线供电系统中中线的作用。 二、相关理论知识回顾： （提问形式让学生回答，记入平时分） | 启发 提问 |
| 学生独立完成实验、老师解决学生提出的问题 （约25分钟） | 一、原理图： | 学生动手操作、老师解答学生疑问 |
| 学生完成实验、老师解决学生提出的问题 （约25分钟-第2节） | 二、实验内容： - 2. 负载三角形联接（三相三线制供电） 按图23-2改接线路，经指导教师检查合格后接通三相电源，并调节调压器，使其输出线电压为220V，并按表23-2的内容进行测试。表23-2 测量数据 负载情况; 开 灯 盏 数; 线电压=相电压（V）; 线电流（A）; 相电流（A）. A-B相; B-C相; C-A相; UAB; UBC; UCA; IA; IB; IC; IAB; IBC; ICA. 三相平衡; 3; 3; 3. 三相不平衡; 1; 2; 3. | 学生动手操作、老师解答学生疑问 |
| 回答实验指导书中的思考题、总结和布置实验报告 （约15分钟-第2节） | 1回答思考题： （根据学生回答情况记入平时分） 2对本次实验进行总结，明确本次实验要达到的能力目标和知识目标。 3利用课余时间，一周内完成实验报告。 | 师生互动思考回答问题、 归纳总结 |